北京肿瘤医院空调水泵保养服务项目

项目名称：北京肿瘤医院空调水泵保养服务

采购单位：北京肿瘤医院

单位地址：北京市海淀区阜成路52号

项目预算：4.5万元（报价不得超出项目预算）

- 项目概况

北京肿瘤医院制冷季前对水泵进行维护保养。

- 项目需求

| 序号 | 系统名称 | 型号 | 维护项目 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统冷冻泵 | 879-33-132KW | ① 打入电机轴承专用润滑脂 | 3 |
|  |  |  | ② 打入机械密封专用润滑脂 |  |
|  |  |  | ③ 测量电机平衡 |  |
|  |  |  | ④ 机电风扇解体保养 |  |
|  |  |  | ⑤ 接线盒端子维护 |  |
|  |  |  | ⑥ 紧固件维护 |  |
|  |  |  | ⑦ 联轴器维护 |  |
| 2 | 空调系统冷却泵 | 1349-25-132KW | ① 打入电机轴承专用润滑脂 | 2 |
|  |  |  | ② 打入机械密封专用润滑脂 |  |
|  |  |  | ③ 测量电机平衡 |  |
|  |  |  | ④ 机电风扇解体保养 |  |
|  |  |  | ⑤ 接线盒端子维护 |  |
|  |  |  | ⑥ 紧固件维护 |  |
|  |  |  | ⑦ 联轴器维护 |  |
| 3 | 空调系统冷却1号泵 | 1349-25-132KW | ① 打入电机轴承专用润滑脂 | 1 |
|  |  |  | ② 打入机械密封专用润滑脂 |  |
|  |  |  | ③ 测量电机平衡 |  |
|  |  |  | ④ 机电风扇解体保养 |  |
|  |  |  | ⑤ 接线盒端子维护 |  |
|  |  |  | ⑥ 水泵解体、更换机械密封（合金）、轴承型号7316含维修费 |  |
|  |  |  | ⑦ 紧固件维护 |  |
|  |  |  | ⑧ 联轴器维护 |  |
| 4 | 空调系统补水泵 | 15KW | 接线盒端子维护，机电风扇解体保养，检查轴承，密封，测量电机平衡 | 2 |
| 5 | 电制冷系统冷却泵 | 292-25-30KW | ① 打入电机轴承专用润滑脂 | 2 |
|  |  |  | ② 打入机械密封专用润滑脂 |  |
|  |  |  | ③ 测量电机平衡 |  |
|  |  |  | ④ 机电风扇解体保养 |  |
|  |  |  | ⑤ 接线盒端子维护 |  |
|  |  |  | ⑥ 紧固件维护 |  |
|  |  |  | ⑦ 联轴器维护 |  |
| 6 | 电制冷系统冷却1号泵 | 292-25-30KW | ① 打入电机轴承专用润滑脂 | 1 |
|  |  |  | ② 打入机械密封专用润滑脂 |  |
|  |  |  | ③ 测量电机平衡 |  |
|  |  |  | ④ 机电风扇解体保养 |  |
|  |  |  | ⑤ 接线盒端子维护 |  |
|  |  |  | ⑥ 紧固件维护 |  |
|  |  |  | ⑦ 联轴器维护 |  |
|  |  |  | ⑧ 水泵解体、更换连体合金机械密封1个、进口轴承6313（1个）、6312（1个） |  |
| 7 | 电制冷系统冷冻泵 | 246-36-45KW | ① 打入电机轴承专用润滑脂 | 3 |
|  |  |  | ② 打入机械密封专用润滑脂 |  |
|  |  |  | ③ 测量电机平衡 |  |
|  |  |  | ④ 机电风扇解体保养 |  |
|  |  |  | ⑤ 接线盒端子维护 |  |
|  |  |  | ⑥ 紧固件维护 |  |
|  |  |  | ⑦ 联轴器维护 |  |
| 8 | 电制冷空调系统补水泵 | 2.2KW | 接线盒端子维护，机电风扇解体保养，检查轴承，密封，测量电机平衡 | 2 |
| 9 | 宿舍卫热循环泵 | 1.8KW | 水泵解体、检查电机、除垢清洗 | 2 |
| 10 | 宿舍卫热补水泵 | 15KW | 接线盒端子维护，机电风扇解体保养，检查轴承，密封，测量电机平衡 | 2 |
| 11 | 医院卫热循环泵 | 1.8KW | 水泵解体、检查电机、除垢清洗 | 2 |
| 12 | 医院卫热补水泵 | 15KW | 接线盒端子维护，机电风扇解体保养，检查轴承，密封，测量电机平衡 | 2 |
| 13 | 电制冷系统冷冻冷却过滤器 | DN250、DN200 | 拆装除垢清洗 | 6 |
| 14 | 宿舍采暖循环泵 | 22KW屏蔽泵 | 水泵解体、检查电机、除垢清洗。 更换易损件：上下石墨、上下推力板、上下轴套、上下Q型圈 | 2 |
| 15 | 宿舍采暖补水泵 | 5.5KW | 接线盒端子维护，机电风扇解体保养，检查轴承，密封，测量电机平衡 | 2 |

单项维修需更换部件、耗材时，部件、耗材费用小于500元的维修项目，乙方应全额承担此项费用，不得再向甲方另行收取。

服务响应文件的构成：

服务供应商编写的响应文件应由商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括技术响应等资料）组成，应包含但不限于以下文件：

- *法定代表人授权书（格式见附件）

- *投标分项报价表（格式自拟）

- *商务条款偏离表（格式见附件）

- 投标人同类项目成功实施案例：2020年至今投标人同类项目成功实施案例（格式见附件）

- *技术要求响应表（格式见附件）

- 针对本项目制定的岗位编制和人员编制（格式自拟）

- 针对本项目的管理、服务方案（格式自拟）

- 服务承诺（格式自拟）

- 投标人认为需要提交的其他文件

上述带“*”号的条款为投标人必须提供的文件，如有任意一条未提供将按无效投标处理。

服务单位资格条件：

（1）服务单位应为在中华人民共和国境内合法注册能够独立承担民事责任的法人、其他组织或者自然人；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目。（公司需提供查询页面截图）

（4）营业执照资质符合相应要求，技术经验丰富。

意向参与单位报名方法：

请意向参与单位将以下材料于评审会当天自行携带所有附件内容、报价、服务方案（5份）、法人授权委托书等来医院参会。

下列报名资料于2023年3月9日前加盖公司公章发送至指定邮箱：

1)法定代表人（或负责人）授权书，原件附上被授权人身份证复印件及联系方式；

2)企业营业执照副本复印件（包括具备承办该服务项目的相关资质复印件）；

3）“信用中国”网站企业信息查询页面。

4）服务单位资质条件内要求的相关资质复印件

5）本项目负责人联系方式（手机号）

注：以上资料全部加盖公司公章

截止时间：2023年3月9日16：00前（北京时间），逾期递交的相关资料恕不接受。

意向合作单位确定方式：

医院召开评审会，对报名参与单位的规模、服务业绩及服务报价进行打分（评分办法详见附件），医院将根据打分情况确定合作单位，合作单位名称将在医院官网进行公示，最终合同金额以评审会讨论结果为准（合同金额不高于投标报价）。

会议形式及时间将以短信形式通知项目负责人。

项目联系人：曹刚、高鹏、满洁

联系方式：88196232、15011152241（满洁）

邮   箱：15011152241@163.com

附件一：

北京肿瘤医院空调水泵保养评分办法

| 项目分类 | 分项标准 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 价格（30分） | 服务报价 | 30 | 满足采购文件需求且价格最低的服务报价为评标基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/服务报价）×30 价格扣除比例见备注。（价格得分保留小数点后两位） |
| 二 业绩（20分） | 同类项目成功实施案例 （注：须附合同关键页复印件并加盖服务供应商公章，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容以及双方签字盖章页，因涉及商业秘密而遮盖上述主要内容的合同将不被认同） | 20 | 服务供应商2020年1月1日至今独立承担此类项目成功实施案例。优秀：20分~15分、良好：14分~8分 一般：7分~3分 满分为20分。未提供的不得分。 |
| 三、服务方案（30分） | 针对本项目的管理、服务方案 | 30 | 根据服务供应商提供方案的完整性、可行性进行打分。 提供的方案非常完整、可行性强，得30分~25分； 提供的方案较完整、可行性较强，得24分~18分； 提供的方案一般完整、可行性一般，得17分~10分； 提供的方案欠完整、可行性较差，得9~3分。 未提供详细方案不得分。 |
| 四、服务响应（20分） | 根据医院提供的服务内容要求的响应情况 | 20 | 满足医院服务要求：20分-15分 比较满足医院服务要求：14分-9分 与医院服务要求有一定偏差，：8分-3分 不符合医院服务要求不得分。 |
| 总分 | 100分 |  |  |

附件二：

- 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于         的         公司的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （单位）的在下面签字的       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就         项目的       合同投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年         月          日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

服务供应商名称（加盖公章）：

地址：

附件三：

- 商务条款偏离表

投标人名称：                   招标编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

服务供应商法定代表人或被授权人签字：

服务供应商名称（加盖公章）：

注：

1、服务供应商如果对商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的商务条款。

2、本表不得全部空白（至少得说明是否完全响应招标文件），否则将按无效投标处理。

- 附件四：

- 投标人同类项目成功实施案例

2020年至今同类项目成功实施案例，需附合同关键页复印件并加盖投标人公章，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容以及双方签字盖章页，否则评标委员会有权视为此项案例无效。合同原件备查。格式见下表。

| 服务内容 | 合同签订时间 | 服务单位 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

服务供应商法定代表人或被授权人签字：______________________

服务供应商名称（加盖公章）：

备注

- 附件五：

- 技术要求响应表

服务供应商名称：                      ：

| 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- |

服务供应商法定代表人或被授权人签字：

服务供应商名称（加盖公章）：

注：

1.服务供应商应对本项目技术需求各条款逐项详细应答，应明确回答“无偏离”或“负偏离”或“正偏离”。对“负偏离”或“正偏离”的条款投标人应作具体说明和详细阐述。

2.任何通过拷贝采购文件技术规格要求或简单标注“全部满足”、“无任何偏离”、“完全响应”等的投标将可能做无效投标处理。

3.如果表格叙述不下，可另附页说明，但应便于评标委员会查阅。