**医用气体维护服务范围**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **位置** | **序号** | **地点** | **名称/型号** | **数量** | **更换配件**  **（按照保养周期更换）** |
| **负压真空系统** | **本院** | **1** | **外科楼-地下二层** | **普旭/RA 0302D** | **3套** | **润滑油-机油(OPTIMU 100)**  **油过滤器滤芯(普旭原厂)、**  **油雾过滤器滤芯(普旭原厂)、**  **进气过滤器滤芯(普旭原厂)** |
| **本院** | **2** | **内科楼-地下二层** | **爱德华/NES 300** | **3套** | **润滑油-机油(OPTIMU 100)、**  **油过滤器滤芯(爱德华原厂)、**  **油雾过滤器滤芯(爱德华原厂)、**  **进气过滤器滤芯(爱德华原厂)** |
| **本院** | **3** | **科研楼-地下一层** | **油旋片真空泵/XD-40** | **2套** | **真空泵专用油(OP-100)、**  **油雾过滤器滤芯(XD专用)** |
| **压缩空气系统** | **本院** | **4** | **外科楼-地下二层** | **活塞式/** **CW90L** | **2套** | **活塞机-进气滤芯(CW-90专用)、**  **空压机专用油(SC-46)** |
| **本院** | **5** | **外科楼-设备层** | **伯格/CD-5** | **2套** | **空压机专用油(ROTAIR PLUS)、油气分离器芯(伯格原厂)、**  **空气过滤器芯(伯格原厂)、**  **管道过滤器芯、(原厂滤芯)**  **机油过滤器芯(伯格原厂)、**  **吸附式干燥机-吸附剂(专用配件)** |
| **本院** | **6** | **内镜中心** | **昆西/** **QGF-4-QGF-5.5** | **2套** | **空压机专用油(QUINSYN-PLUS)、**  **油气分离器芯(昆西原厂)、**  **空气过滤器芯(昆西原厂)、**  **管道过滤器芯(原厂滤芯)、**  **机油过滤器芯(昆西原厂)** |
| **本院** | **7** | **门诊楼-三层天台** | **英格索兰/VT2-8C** | **2套** | **主机润滑油(IR原厂)、**  **压缩机头密封组件(IR原厂)、**  **空气过滤器芯(IR原厂)、**  **管道过滤器芯(原厂滤芯)、**  **油气分离器芯（IR原厂）** |
| **新外科楼** | **本院** | **8** | **新外科楼-地下二层** | **阿特拉斯-ZT18** | **2套** | **空压机专用油(ZT系列原厂)、**  **空气过滤器芯（ZT原厂）、**  **机油过滤器芯（ZT原厂）、**  **进气过滤器滤芯（ZT原厂）** |
| **本院** | **9** | **新外科楼-地下二层** | **里其乐-V-VC202(B)** | **3套** | **润滑油-机油（OPTIMU 100）、油过滤器滤芯（VC原厂）、**  **除菌过滤器滤芯（VC原厂）、**  **进气过滤器滤芯（VC原厂）** |
|  | **益园** | **10** | **益园文创基地实验室** | **汇流排** | **1套** |  |

**备注：维修更换配件在500元以下的由服务提供方承担全部费用，500元以上配件，服务提供方仅收取配件费。**