| 一. | 技术条款 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | 水泵1：14500L/h；水泵2：1500L/h；水泵3：1500L/h；水泵4：10000L/h |
| 2 | 扬程 | 水泵1：12.5米；水泵2：35米；水泵3：35米；水泵4：25米 |
| 3 | 功率 | 水泵1：950W；水泵2：1100W；水泵3：1100W；水泵4：2200W |
| 4 | 口径 | 水泵1：无口径要求；水泵2：25mm；水泵3：25mm；水泵4：50mm |
| 二. | 商务条款 |  |
| 1 | 质保期 | 整机保修1年 |
| 2 | 到货要求 | 确定供货商后10日内到货 |
| 3 | 安装验收要求 | 到货使用1周后无故障 |
| 4 | 付款要求 | 验收合格后，服务商提供发票，支付货款的100% |
| 三. | 货物配置清单 | 数量 |
| 1 | 抽水泵 | 4个 |