一 技术指标及要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 技术条款 |  |
| 1 | 物联网独立式火灾探测报警设备 | 1、声压级：＞80dB(A)(正前方 3 米处) 2、额定工作电压： DC3V 3、静态电流： ≤6uA 4、报警电流： ≤100mA 5、电池容量：2400mAh 6、工作温度： -10℃～+50℃ 7、相对湿度： ≤95%RH(40℃±2℃) 8、输出形式： 声光报警 9、执行标准： GB 20517-2006 10、重量： 约140g（含电池） |
| 2 | 流量费用 | 每个火灾探测报警设备包含十条电话和短信费用 |
| 3 | 安装调试服务 | 负责安装、调试、培训等技术支持。 |
| 二. | 商务条款 |  |
| 1 | 质保期 | 不少于1年 |
| 2 | 到货要求 | 签订合同后15内完成供货、安装、调试 |
| 3 | 安装验收要求 | 符合国家及行业相关标准 |
| 4 | 付款要求 | 安装调试并验收合格后7日内，支付100%。 |
| 5 | 培训服务要求 | 提供日常操作、维护、故障排查、培训等服务。提供物联网独立式火灾探测报警设备及物联网烟雾报警平台运营服务的全程指导。 |
| 6 | 其他售后要求 | 需提供7*24小时上门售后服务，需提供每年不少于2次的例行检查。 |
| 三. | 货物配置清单 | 数量 |
| 1 | 物联网独立式火灾探测报警设备 | 20套 |
| 2 | 流量费用 | 每个火灾探测报警设备包含十条电话和短信费用 |
| 3 | 安装调试服务 | 不限次数 |