一 服务技术指标及要求

| 服务期 | 10个工作日 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 医院锅炉房 |
| 服务验收要求 | 满足采购文件提出的服务内容及要求，并在检测后出具合格的检测报告 |
| 付款要求 | 服务商出具合格的检测报告后，支付总价的100% |

一、检测设备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体探测器 | GTY-EX15 | 个 | 15 |
| 2 | 可燃气体报警控制器 | BT-16M | 台 | 1 |
| 3 | 可燃气体自控系统、通风设备、紧急切断阀的联动调试 | / | 次 | 1 |

二、服务内容

1.服务商需根据《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全规范》和《可燃气体检测报警器检定规程》的相关要求对检测设备清单内的设备进行检测、调试。

2.服务商对可燃气体探测器检测完成后，需出具合格的CNAS报告。

3.服务商对可燃气体报警控制器检测和可燃气体自控系统、通风设备、紧急切断阀的联动调试完成后，需出具合格的检测报告和联动测试报告。

三、责任义务

1.服务商接到医院通知后，应在10个工作日内完成设备的检测调试，并出具报告。

2.服务商工作人员应遵守医院有关消防安全管理的规章制度。

3.服务商在服务过程中应正确操作设备，按照规程操作，并实施全面保护措施，在关键及显著位置设立警示标牌及文字提示，以确保现场作业的安全。

4.服务商应对作业安全负责，做好安全教育和防护等工作，保证作业安全和人身安全。

5.发生突发事故时，服务商应立即采取有效措施迅速处理，防止损失的程度扩大，并书面报告医院（须加盖服务商公章），配合医院将影响降到最低。

6.因服务商造成医院相关设施的损坏，由服务商负责赔偿所有损失。

7.配合医院完成有关部门的相关检查工作，并承担因为工作不到位造成的相关处罚。

二 资格条件

1.服务商应为在中华人民共和国境内合法注册能够独立承担民事责任的法人、其他组织或者自然人；提供的营业执照（需提供工商行政管理部门核发加载统一社会信用代码的营业执照）（复印件加盖公章）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供评审日前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

6.近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目；（公司需提供查询页面截图）

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动；

8.服务商营业范围资质符合本项目要求；

*9.服务商应具备市场监督管理部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》；（不可偏离条款）

10.相关资质符合本项目要求；

11.法律、行政法规规定的其他条件。