技术指标及要求

| 采购数量 | 2套 |
| --- | --- |
| 适配设备名称、型号 | 低氮蒸汽锅炉，LSS2.0-1.0-Q |
| 供货安装周期 | 接到医院通知后，供应商应于7日内完成供货及安装 |
| 安装地点 | 蒸汽锅炉机房 |
| 验收要求 | 满足技术要求且试运行一个月内无任何故障发生 |
| 付款要求 | 供货安装完成且试运行一个月内无任何故障发生，完成质量验收后，一次性支付全款 |
| 资格条件要求 | *供应商需持有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（其中许可项目需包含承压类特种设备安装、改造、修理，许可子项目需包含锅炉安装（含修理、改造）（B级或B级以上资质））（不可偏离条款） |

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆破片 | 1.规格：DN200 2.材质：SUS304 3.爆炸等级：ST1-ST2 4.试验介质:粉尘 5.爆破压力：0.01Mpa 6.设计温度：常温 7.使用温度范围：-20-120℃ 8.泄压方向：由内向外 9.阻爆效率：100% 10.爆炸指数：20Mpa.m/s 11.螺栓：M10 | 个 | 2 |
| 2 | 烟气检测口 | 1.规格：DN100 2.材质：304不锈钢 3.封堵形式：DN100内螺纹，卡扣式连接 4.使用温度范围：≥500℃ | 个 | 2 |

二、服务及售后职责

1.供应商应提供合格的设备材料，并负责免费拆除原有配件及新配件的安装调试工作。

2.供应商在货物安装过程中做好成品保护，损坏物品需照价赔偿。

3.在设备安装期间，保证蒸汽供应工作正常运行。

4.提供7x24小时技术支持服务，积极响应医院，报修1小时响应，3小时内赶到现场提供维修服务。

5.提供1年及以上质保。

6.配合医院完成有关部门的相关检查工作，并承担因为工作不到位造成的相关处罚。