技术要求

| 序号 | 参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一. | 技术条款 |  |
| 1 | 流量 | ≥25m³/h |
| 2 | 扬程 | ≥22m |
| 3 | 功率 | ≤3kW |
| 4 | 电机转速 | ≤2860rpm |
| 5 | 水泵效率 | ≥66.7% |
| 6 | 防护等级 | IP68 |
| 7 | 外形尺寸 | 高≤638mm，长≤285mm，宽≤250mm |
| 8 | 其它 | 水泵设备需自带原厂10米电缆，并配套耦合器。包含旧泵拆除和新泵安装。 |
| 二. | 商务条款 |  |
| 1 | 质保期 | 整泵保修1年 |
| 2 | 到货要求 | 10日内到货，包含旧泵拆除和新泵安装。 |
| 3 | 安装验收要求 | 到货使用1周后无故障， |
| 4 | 付款要求 | 验收合格后，服务商提供发票后，30日内支付货款的100% |
| 三. | 货物配置清单 | 数量 |
| 1 | 抽水泵 | 1个 |
| 2 | 耦合器 | 1个 |
| 3 | 10米原厂电缆 | 1个 |