| 规格项目 | 需求 |
| --- | --- |
| 一．系统主要参数 |  |
| 1.冷藏室容积 | ≥190L |
| 2.变温室容积 | ≥40L |
| 3.冷冻室容积 | ≥110L |
| 4.制冷方式 | 风冷 |
| 5.箱门类型 | 三门结构，单开门 |
| 6.门体材质 | 钢化玻璃 |
| 7.冷藏温度范围 | 0-10℃ |
| 8.最低冷冻温度 | ≤-20℃ |
| 9.搁架数量 | ≥3个 |
| 10.变温抽屉 | ≥1个 |
| 11.冷冻抽屉 | ≥2个 |
| 12.压缩机 | 变频 |
| 13.综合耗电量 | ≤0.8kw·h/24h |
| 14.制冷剂 | 无氟碳氢制冷剂 |
| 15.尺寸（宽×深×高） | ≤600×700×1850mm |
| 16.噪音 | ≤40dB（A） |
| 二．售后服务 |  |
| 1.保修期 | 整机原厂全保不少于1年。 |
| 2.维修响应 | 提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后24小时内到场。 |
| 3.完好率 | ≥95%，超出天数按1：2延长保修期。 |
| 4.售后力量 | 制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。 |
| 5.备件保证 | 制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。 |
| 6.技术手册 | 提供完整的中文使用手册和中文维修维护手册。 |
| 三．培训服务 |  |
| 1.培训服务要求 | 设备使用期间提供免费且不限次培训服务，对使用人员、工程技术人员不定期进行技术培训，包括但不限于设备的使用、维护、保养、常见故障判断、常见故障处理等。 |
| 四．设备配置 |  |
| 1.冰箱主机 | 1台 |
| 2.出厂合格证 | 1个 |
| 3.操作手册 | 1份 |