| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 技术条款 |  |
| 1 | 正压式空气呼吸器 | 1、面具材质：橡胶 2、面罩与供气阀连接方式：快速卡接式 3、供气阀最大供气量：450升/分钟 4、工作压力：0.7Mpa 5、起始报警压力：5.5±0.5Mpa 6、整体重量：＜15Kg 7、气瓶容积：6.8升 8、使用时间：45分钟 9、执行标准：GA124-2004和GB/T16556-2007 10、报警哨：后置 |
| 二. | 商务条款 |  |
| 1 | 质保期 | 不少于1年 |
| 2 | 到货要求 | 签订合同后15内完成供货、安装、调试 |
| 3 | 安装验收要求 | 符合国家及行业相关标准 |
| 4 | 付款要求 | 安装调试并验收合格后7日内，支付100%。 |
| 5 | 培训服务要求 | 提供日常操作、维护、故障排查、培训等服务。提供正压式空气呼吸器使用培训及指导。 |
| 6 | 其他售后要求 | 需提供7*24小时上门售后服务，需提供每年不少于2次的例行检查。 |
| 三. | 货物配置清单 | 数量 |
| 1 | 正压式空气呼吸器 | 1套 |