| 序号 | 参数指标 | 科室需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分 |  |
| 1 | 制冰量 | ≥150kg/24h |
| 2 | 储冰量 | ≥50kg |
| 3 | 功率 | ≤800W |
| 4 | 冷凝方式 | 风冷 |
| 5 | 进水方式 | 自来水 |
| 6 | 耗水量 | ≤7L/h |
| 7 | 压缩机 | 无氟压缩机 |
| 8 | 程序控制 | 电脑控制，有保护性停机功能 |
| 9 | 箱体外壳 | 不锈钢材质 |
| 10 | 外形尺寸（W×D×H） | ≤700×700×1200mm |
| 11 | 重量 | ≤80kg |
| 12 | 冰型 | 不定型雪花状冰 |
| 二 | 商务部分 |  |
| 1 | 维护保养 | 每年免费提供正规保养不少于2次。记录维护保养报告留采购人备案。 |
| 2 | 维修响应 | 提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后24小时内到场。 |
| 3 | 完好率 | ≥95%，超出天数按1：2延长保修期。 |
| 4 | 售后力量 | 制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。 |
| 5 | 备件保证 | 制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。 |
| 6 | 技术手册 | 提供完整的中文使用手册和中文维修维护手册。 |
| 7 | 质保期 | 整机原厂全保≥1年。 |
| 8 | 培训服务要求 | 设备使用期间提供免费且不限次培训服务，对使用人员、工程技术人员不定期进行技术培训，包括但不限于设备的使用、维护、保养、常见故障判断、常见故障处理等。 |
| 三 | 其他条款 |  |
| 1 | 交货时间 | 合同签订后接到买方通知7天内交付。 |
| 2 | 验收期限 | 到货后15天内完成验收。 |
| 3 | 付款方式 | 验收合格后，支付合同总价款的100%。 |
| 4 | 生产日期 | 产品生产日期应在1年以内。 |
| 四 | 设备配置 |  |
| 1 | 制冰机 | 1台 |