
技术指标及要求
	序号
	参数
	需求

	一.
	技术条款
	　

	1
	定子线包
	专机专用，3kW

	2
	轴承
	5205型

	3
	机械密封
	AS-25

	4
	绝缘油
	专机专用，4L，满足使用需求

	5
	底盘
	400型

	二.
	商务条款
	

	1
	质保期
	所有配件保修1年                                                  

	2
	到货要求
	15日内到货并完成更换，包含电机轴承、电机线圈。                                                   

	3
	安装验收要求
	保证水泵正常运转，水泵外形良好。                                                   

	4
	付款要求
	验收合格后，服务商提供发票后，30日内支付货款的100%                                                   

	三.
	货物配置清单
	数量

	1
	定子线包
	1套

	2
	轴承
	1盘

	3
	机械密封
	1套

	4
	绝缘油
	4L

	5
	底盘
	1套


1

