
技术指标及要求
	序号
	参数
	需求

	一.
	技术条款
	

	1
	适用介质
	衰变池放射性废水

	2
	测量范围
	0~5 m，盲区 ≤ 0.3 m

	3
	准确度
	0.5级

	4
	防护等级
	≥ IP65

	5
	材质要求
	耐低温、耐潮湿

	6
	显示功能
	高清LED显示屏，实时液位检测

	二.
	商务条款
	

	1
	质保期
	1年                                                 

	2
	供货安装周期
	接到医院通知后，供应商应于7日内完成供货及安装                     

	3
	安装验收要求
	配件到货后，对参数型号外观等方面进行核查后进行安装调试，连续监测72小时，水位稳定后完成质量验收。

	4
	付款要求
	完成到货和质量验收后，一次性支付全款。                  

	5
	服务及售后要求
	1.供应商应提供合格的设备材料，并负责拆除原有超声波液位计及新液位计的安装调试工作。
2.供应商应严格执行医院有限空间作业审批制度，提供所需相关资料。
*3.供应商拟派遣工作人员中，应至少含一名持有有效的特种作业操作证（作业类别为有限空间作业，操作项目为地下有限空间监护作业）。
4.质保期内，需提供7*24小时电话技术支持，若需现场维护，需要1小时内响应后在1天内到现场维修处理。


*项需提供相应证明文件，否则按无效效应处理。
1

