
技术指标及要求
	序号
	参数
	需求

	一.
	技术条款
	

	1
	适用介质
	医疗污水

	2
	测量范围
	0~10 m

	二.
	商务条款
	

	1
	质保期
	1年                                                 

	2
	供货安装周期
	接到医院通知后，供应商应于7日内完成供货及安装                     

	3
	安装验收要求
	配件到货后，对参数型号外观等方面进行核查后进行安装调试，连续监测72小时，水位稳定后完成质量验收。

	4
	付款要求
	完成到货和质量验收后，一次性支付全款。                  

	5
	服务及售后要求
	1.供应商应提供合格的设备材料，并负责拆除原有液位计及新液位计的安装调试工作。
2.质保期内，需提供7*24小时电话技术支持，若需现场维护，需要1小时内响应后在1天内到现场维修处理。


1

