
技术指标及要求
配件要求专机专用于污水泵：青岛三利 100SLQW75-10-4
	序号
	参数
	需求

	一.
	技术条款
	

	1
	定子线圈
	专机专用，4KW

	2
	轴承
	6309型

	3
	轴承位
	定制

	4
	绝缘油
	专机专用，7L，满足使用

	5
	机械密封圈
	109-35

	6
	O型圈
	2.5×400

	二.
	商务条款
	

	1
	质保期
	所有配件质保1年                                                 

	2
	供货安装周期
	接到医院通知后，供应商应于7日内完成供货及安装                     

	3
	安装验收要求
	配件到货后，对参数、型号等方面进行核查后进行安装调试，连续监测72小时，运行稳定后完成质量验收。

	4
	付款要求
	完成到货和质量验收后，一次性支付全款。                  

	5
	服务及售后要求
	1.供应商应提供合格的设备材料，并免费提供污水泵的安装及调试工作。
2.质保期内，需提供7*24小时电话技术支持，若需现场维护，需要1小时内响应后在1天内到现场维修处理。

	三
	货物配置清单
	数量

	1
	定子线圈
	1套

	2
	轴承
	2套

	3
	轴承位
	1套

	4
	绝缘油
	7L

	5
	机械密封圈
	2套

	6
	O型圈
	4套


2

