
技术指标及要求
	序号
	参数
	需求

	一.
	技术条款
	　

	1
	卡类型
	Mifare 卡(IC卡)身份证序列号、CPU 卡序列号

	2
	卡片/事件容量
	5 万张卡/5 万条事件

	3
	通讯方式
	10/100/1000Mbps自适应网口

	4
	屏幕要求
	7英寸LCD触摸显示器，分辨率1024*600。

	5
	刷卡时间
	<1S

	6
	物理接口
	RS-485×1、USB×1、电锁×1、门磁×1、IO输出×1、IO输入×2、防拆×1、 开门按钮×1

	7
	工作环境温度
	-30°-60°

	8
	通讯需求
	需能与现有室内机（海康威视 DS-KHJ802）联动

	二.
	商务条款
	

	1
	质保期
	整机保修1年                                                  

	2
	到货要求
	确定供货商后10日内到货                                                  

	3
	安装验收要求
	到货使用1周后无故障                                                   

	4
	付款要求
	验收合格后，服务商提供发票，支付货款的100%                                                   

	三.
	货物配置清单
	　数量

	1
	可视对讲门口机
	5台


1

