
技术指标及要求
排风机型号为HTFC-18，电机型号为YE2-200L-4，功率为5.5kW
	序号
	参数
	科室需求

	一.
	技术条款
	　

	1
	轴承
	专机专用

	2
	接线端子
	专机专用

	3
	定子线包
	专机专用

	4
	车床加工电机轴
	专机专用

	5
	电机扇叶
	专机专用

	二.
	商务条款
	

	1
	质保期
	更换的配件保修1年                                                   

	2
	到货要求
	15日内到货，包含配件安装。                                                  

	3
	安装验收要求
	到货使用1周后无故障。                                                  

	4
	付款要求
	验收合格后，服务商提供发票后，30日内支付货款的100%                                                   

	三.
	货物配置清单
	　数量

	1
	轴承
	2盘

	2
	接线端子
	1套

	3
	定子线包
	1套

	4
	车床加工电机轴
	1台

	5
	电机扇叶
	1个


1

