
服务技术指标及要求
	服务期
	3个工作日

	服务地点
	门诊楼

	付款要求
	调试完成后3个工作日内反馈给医院纸质版调试报告，双方签字确认接收，支付总价的100%。


（1） 调试设备
	名称
	门诊2号客梯控制柜

	品牌
	日立

	规格型号
	MCA-B1600-2S60

	主板型号
	CA9-MPU

	出厂编号
	15G038595

	吨位
	1600KG

	层站
	5/5

	速度
	1.0m/s


故障描述

控制柜主板没有开门信号、门机系统平层不开门等情况。
（2） 服务内容

服务商对电梯控制柜进行调试(包含更换零配件)，直至设备正常运行，并出具调试报告。

（三）责任义务
1.场地清洁：调试结束后，清洁场地卫生，将工具等物品和现场垃圾带走，保持相关场地干净、整洁。

2.服务商应强化安全意识，做好调试时的安全工作，如违反医院有关消防、安全的规章制度及安全作业的原则，引发双方或其他第三方的人身伤亡及财产损失事故的，责任均由服务商承担。 

3.发生突发事件时，服务商应立即采取有效措施迅速处理，防止损失的程度扩大，并书面报告医院（须加盖服务商公章），配合医院将影响降到最低。

4.因服务商验收过程中造成的对医院相关设备、设施的损坏，由服务商负责赔偿所有损失。 

5.服务过程中，若发现电梯或其他设备出现异常状况，应于1小时内告知医院运行保障科，以便医院采取防范、补救措施。 
*（四）资质（提供证明文件）
1.营业执照资质符合相应要求，须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）（许可子项目须包含：“曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（含）以上”、“曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）”、“杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）”）资质（新）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）（许可子项目须包含：“曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（含）以上”、“曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）”、“杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）”）（新）资质或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯（类型须包含：“乘客电梯、载货电梯、杂物电梯”；施工类别须包含：维修；级别：C级（含）以上）资质（旧）。

2、服务商从事调试作业时，现场不得少于两人，并均持有在有效期内的特种设备作业人员证（电梯修理T）。
2

