
技术参数                                                                        
	序号
	参数
	科室需求

	
	服务内容
	2026年-2027年度装修后空气质量检测。 日间病区4个点；心肺诊区4个点；Picc诊区2个点；外科楼手术室2个点位；门诊一二层诊区4个点位等。

	一.
	技术条款
	　

	1
	基本服务要求
	合同签订后一年，各项目完工后分别进行空气质量检测，检测内容：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC，检验检测机构具有CNAS或者BJJJ资质认定证书并出具空气质量检测报告。

	1.1
	主要技术标准和规范：
	执行GB/T18883-2022标准

	1.2
	计费规则
	每个点位检测单价。

	1.3
	服务方案
	包括但不限于准备工作、服务组织管理、服务工作程序、服务质量管理与控制、进度管理方案、特色及重点、难点分析。       

	1.4
	服务验收要求
	根据院方通知约定上门检测时间，上门检测完成后，五个工作日出具空气质量检测报告，报告执行执行GB/T18883-2022标准。检验检测机构具有CNAS或者BJJJ资质认定证书。                                         

	1.5
	交付成果
	每一个项目提供三份空气质量检测报告，报告执行执行GB/T18883-2022标准。检验检测机构具有CNAS或者BJJJ资质认定证书。                      

	二.
	商务条款
	

	1
	服务期
	合同签订后一年。

	2
	服务地点
	北京肿瘤医院本院区和北院区。

	3
	付款要求
	每个项目出具经院方认可的报告后，根据项目金额（按点位数乘以单价）提交符合院方财务管理规定的等额正式发票起算30天内，向财务部门提交结算单。一次性向咨询人结清经确认的全部服务费用。                                   

	4
	其他要求
	工程完工后，院方与乙方约定检测时间及地点后，乙方上门提供检测服务。             

	三.
	公司资质
	

	1
	同类项目案例
	近2年全国医疗建筑内部空气质量检测合同复印件或检测报告复印件不少于5份 （加盖公章）                                                

	2
	服务涉及相关证书或认证
	机构具有CNAS或者BJJJ检验检测机构资质认定证书                                            

	四.
	人员配置
	

	1
	提供服务人数
	1人

	2
	提供服务人员资质
	无

	3
	人员管理制度和配置方案
	需提供人员管理制度和配置方案。                                                        


报价说明：

合同签订后一年，各项目完工后分别进行空气质量检测，各项目完工时间不一致，需多次检测。每个项目提供三份报告。报价方式为检测点位单价。
2

