
技术指标及要求
	序号
	参数
	需求

	一.
	技术条款
	　

	1
	220V污水泵
	流量≥15m³/h，扬程≥20米，功率≤2.2kW，防护等级：IP68，效率≥56%，220V供电。

	2
	380V污水泵
	流量≥20m³/h，扬程≥22米，功率≤3kW，防护等级：IP68，效率≥56%，380V供电。

	3
	其它
	水泵设备需自带原厂6米电缆。

	二.
	商务条款
	

	1
	质保期
	整泵保修2年                                                   

	2
	到货要求
	10日内到货。                                                   

	3
	安装验收要求
	到货使用1周后无故障                                              

	4
	付款要求
	验收合格后，服务商提供发票后，30日内支付货款的100%                                                   

	三.
	货物配置清单
	　数量

	1
	220V污水泵
	1个

	2
	380V污水泵
	2个

	3
	6米原厂电缆
	1个


1

