
一 技术指标及要求

	采购数量
	2台

	供货安装周期
	接到医院通知后，供应商应于7日内完成供货及安装

	安装地点
	热力站机房

	验收要求
	满足采购文件提出的技术要求且运行一个月内无任何故障发生

	付款要求
	供货安装完成且运行一个月内无任何故障发生，完成质量验收后，一次性支付全款


一、采购内容

	序号
	名称
	规格、参数
	单位
	数量

	1
	信号分配器

模块
	1.电源：DC24V

2.信号：0-10V

3.标准精度：±0.1%FS

4.温度漂移：±0.05FS

5.信号响应时间：≤50ms

6.绝缘电阻：≥100MΩ

7.隔离能力：1500VAC

8.环境工作温度：-20℃-+60℃

9.环境湿度：5%-95%RH

10.支持电源反接保护

11.支持上电冲击保护

12.卡装式结构，插拔端子
	台
	2


二、服务及售后职责
1.供应商应提供合格的设备材料，并负责免费拆除原有配件及新配件的安装调试工作。
2.供应商在配件安装过程中做好成品保护，损坏物品需照价赔偿。

3.在配件安装期间，保证洁净区换热工作的正常运行。

4.提供7x24小时技术支持服务，积极响应医院，报修1小时响应，3小时内赶到现场提供维修服务。

5.提供1年及以上质保。
6.接到医院通知后，供应商应于7日内完成供货及安装。

7.配合医院完成有关部门的相关检查工作，并承担因为工作不到位造成的相关处罚。
1

