体位垫技术参数

- 为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。

- 体位垫配置流体垫搭配使用。

2．主要材质：高分子凝胶，底膜、面膜以及内部高分子聚氨酯凝胶填充物组成，具备柔软性和减震抗压性能。

3. 具有手术体位垫产品与人体皮肤刺激实验第三方检测报告

4. 具有手术体位垫产品与人体皮肤致敏实验第三方检测报告

5. 具有手术体位垫产品与人体体位细胞毒性实验第三方检测报告

6．不含硅胶、乳胶和塑化剂，不易致敏

7. 产品本身不支持细菌生长，不宜滋长细菌

8．能透过X线等放射线，CT检查及放射治疗时均可使用，绝缘抗静电，有良好的耐候性，耐候温度从-29℃至+70℃

9. 产品本身不支持燃烧，并具有良好的阻燃性，提供凝胶体位垫阻燃实验报告。

10．生产企业具备国家高新技术企业认证证书

11. 生产企业具备ISO13485国际医疗器械质量管理体系认证证书

12. 产品具备CE（德国莱茵TUV）认证证书

13. 产品拥有美国FDA注册认证

14. 产品材质具有第三方检测机构出具的ROHS环保检测报告，环保无污染，对人体无不良反应，无毒无害。

15．产品承诺可根据客户需求尺寸定制。

16 . 易清洗，消毒方便，可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒

- 体位垫具有对于破损表面修补的专用表膜修补胶片

- 每个流体垫适配独有保护套，不影响流体垫本身塑形效果，防水防污，易于清洁。

- 产品为半流体状，塑形后不会恢复原有形状，与产品接触部位皮肤无来自产品本身回弹的反作用力，降低受压部位压疮风险。

- 三年内非人为质量问题免费换新。

21、规格

| 名称 | 规格 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 俯卧位头垫 | ≥28*24*14cm | 不含硅油、塑化剂的高分子凝胶 |